## ConsumoHumano_Decreto1076_2015
LÍMITES NORMATIVOS — DECRETO 1076 DE 2015
Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico
N° | Parámetro (Referencia) | Expresado como | Valor límite | Valor límite
1 | Amoníaco | N | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L
2 | Arsénico | As | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L
3 | Bario | Ba | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L
4 | Cadmio | Cd | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L
5 | Cianuro | CN⁻ | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L
6 | Cinc | Zn | 15.0 mg/L | 15.0 mg/L
7 | Cloruros | Cl⁻ | 250.0 mg/L | 250.0 mg/L
8 | Cobre | Cu | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L
9 | Color | Color real | 75 unidades, escala Platino – Cobalto | 20 unidades, escala Platino – Cobalto
10 | Compuestos Fenólicos | Fenol | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L
11 | Cromo | Cr⁺⁶ | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L
12 | Difenil Policlorados | Concentración de agente activo | No detectable | No detectable
13 | Mercurio | Hg | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L
14 | Nitratos | N | 10.0 mg/L | 10.0 mg/L
15 | Nitritos | N | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L
16 | pH | Unidades | 5.0 – 9.0 unidades | 6.5 – 8.5 unidades
17 | Plata | Ag | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L
18 | Plomo | Pb | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L
19 | Selenio | Se | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L
20 | Sulfatos | SO₄⁼ | 400.0 mg/L | 400.0 mg/L
21 | Tensoactivos | Sustancias activas al azul de metileno | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L
22 | Coliformes totales | NMP | 20.000 microorganismos/100 mL | 1.000 microorganismos/100 mL
23 | Coliformes fecales | NMP | 2.000 microorganismos/100 mL | -
24 | Turbiedad | UJT | - | 10 Unidades Jackson de Turbiedad (UJT)
NOTAS Y PARÁGRAFOS:
PARÁGRAFO 1°. La condición de valor "no detectable" se entenderá que es la establecida por el método validado por el IDEAM (corregido por el artículo 17 del Decreto 703 de 2018).
PARÁGRAFO 2°. No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes, radioisótopos y otros no removibles por tratamiento convencional que puedan afectar la salud humana.
Los valores se expresan en mg/L (miligramos por litro), salvo indicación contraria (art. 2.2.3.3.9.2).
Fuente: Decreto 1076 de 2015, Sección 9, Capítulo 3, Título 3, Parte 2, Libro 2 (compila el Decreto 1594 de 1984). Incorpora correcciones del Decreto 703 de 2018.

## ConsumoHumano_Resolución0565_20
LÍMITES NORMATIVOS — RESOLUCIÓN 0565 DE 2026
Criterios de calidad para el uso consumo humano y doméstico
Categoría del Parámetro | Parámetro | Unidad de Medida | Aguas Superficiales Continentales (Lénticos) | Aguas Superficiales Continentales (Lóticos) | Aguas Subterráneas
In situ | pH Mínimo | Unidades | 5 | 5 | 5
| pH Máximo | Unidades | 9 | 9 | 9
| Conductividad Eléctrica a 25°C | µS/cm | 1000 (E)
| Oxígeno disuelto (Saturación) | % oxígeno sat. | 40-120 | 70-120 | -
| Temperatura del agua | °C | Condiciones Naturales (A) o que no afecte el uso indicado
Fisicoquímicos básicos | DBO₅ | mg/L O₂ | 30 | 30 | 1
| DQO | mg/L O₂ | 40 | 40 | 15
| Sólidos suspendidos totales (SST) | mg/L | 150 | 150 | -
| Grasas y aceites | mg/L | 5 | 5 | -
| Tensoactivos aniónicos (SAAM) | mg/L | 0.5 | 0.5 | -
Nutrientes | Nitrógeno total | mg/L N | 11 | 11 | -
| Nitratos | mg/L N | 10 | 10 | 10
| Nitritos | mg/L N | 1 | 1 | 1
| Fósforo total | mg/L P | 0.4 | 0.4 | -
| Clorofila a | mg/L clorofila a | 0.008 | - | -
Microbiológico | Coliformes Totales | NMP/100 mL | 5000(B), 10000(C), 50000(D) | 5000(B), 10000(C), 50000(D)
| Coliformes termotolerantes | NMP/100 mL | 2000(B), 10000(C), 20000(D) | 2000(B), 10000(C), 20000(D)
Iones, metales y metaloides | Aluminio | mg Al/L | 0,9 (E) | 0,9 (E) | 0,9 (E)
| Antimonio | mg Sb/L | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Arsénico | mg As/L | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Bario | mg Ba/L | 2 | 2 | 2
| Boro | mg B/L | 2.4 | 2.4 | 2.4
| Bromato | mg BrO3- | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Cadmio | mg Cd/L | 0.003 | 0.003 | 0.003
| Cianuro libre | mg CN-/L | 0,2 (E) | 0,2 (E) | 0,2 (E)
| Cloruros | mg Cl-/L | 250 (E) | 250 (E) | 250 (E)
| Cobre | mg Cu/L | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E)
| Cromo | mg Cr/L | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Fluoruro | mg F-/L | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Hierro | mg Fe/L | 3 (E) | 3 (E) | 3 (E)
| Manganeso | mg Mn/L | 0,4 (E) | 0,4 (E) | 0,4 (E)
| Mercurio | mg Hg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002
| Molibdeno | mg Mo/L | 0.07 | 0.07 | 0.07
| Níquel | mg Ni/L | 0.07 | 0.07 | 0.07
| Plata | mg Ag/L | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Plomo | mg Pb/L | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Selenio | mg Se/L | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Sodio | mg Na+/L | 200 (E) | 200 (E) | 200 (E)
| Sulfatos | mg SO4=/L | 250 (E) | 250 (E) | 250 (E)
| Talio | mg Tl/L | 0.002 | 0.002 | 0.002
| Zinc | mg Zn/L | 5 (E) | 5 (E) | 5 (E)
Otros compuestos | Sulfuro de hidrógeno no ionizado | mg H2S/L | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Benceno | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01
| benzo(a)pireno | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
| benzo(a)antraceno | mg/L | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
| indeno(1,2,3-cd)pireno | mg/L | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
| benzo(k)fluoranteno | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
| benzo(b)fluoranteno | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
| criseno | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
| dibenzo(a,h)antraceno | mg/L | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
| Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.7
| Etilbenceno | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Xileno total | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Fenol | mg/L | 2 | 2 | 2
Nota:
(-) No se establece criterio de calidad en relación con el parámetro. No aplica
(A) La variación máxima de la condición natural de temperatura para un sitio específico y tiempo del día no debe ser mayor a la estimación más consrvadora entre 2°C; 10% de la condición natural.
(B) Tratamiento físico y desinfección
(C) Tratamiento físico, químico y desinfección
(D) Tratamiento físico, químico, terciario y/o desinfección
(E) La Autoridad Ambiental podrá ajustar el valor definido para el parámetro cuando se presenten concentraciones por encima del criterio de calidad en el cuerpo de agua que sean el resultados de factores intrínseco (naturales). La autoridad ambiental deberá ajustar el valor con base en la información, conocimiento y mediciones que esta disponga